При эксплуатации печного отопления, использования электронагревательных приборов и электрооборудования необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи;

- располагать топливо и другие горючие вещества и материалы                     на предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний       и других массовых мероприятий;

- перекаливать печи;

- выполнить разделку и отступку;

- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям;

- при установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые               к системам отопления.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать. Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен.

Для того, чтобы при использовании электронагревательных приборов          не возникло ситуаций, способствующих возникновению пожаров, необходимо помнить:

- не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а если вы уходите из дома, выключайте их из сети;

- нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы;

- ремонт неисправных приборов должен производиться только квалифицированными специалистами;

- исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду;

- соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки;

- замените оголенные и ветхие электрические провода;

- не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов;

- не допускайте включения электронагревательных приборов                       без соединительной вилки.

Значительная часть людей считают, что пожар в их доме произойти              не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не роковое явление              и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека.

Если произошло возгорание, звоните по телефону 101. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду.

Как свидетельствует статистика, пожары в основном происходят по вине людей, из-за нарушения и невыполнения ими правил пожарной безопасности.        В результате огнем уничтожаются строения и квартиры граждан, нажитое имущество, но самое печальное и страшное то, что гибнут люди. Самой же распространенной причиной огненных происшествий по-прежнему является неосторожность при курении. Как правило, ситуация при этом усугубляется алкоголем. В результате человек теряет контроль над собой, что и приводит зачастую к трагедии.

Избежать пожара и его непоправимых последствий, обезопасить себя             и своих близких вы сможете выполняя элементарные правила пожарной безопасности, в том числе:

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

- не допускайте одновременного включения в сеть большого количества электроприборов;

- не пользуйтесь неисправными выключателями, поврежденными штепсельными розетками;

- не оставляйте детей без присмотра, пресекайте детскую шалость с огнем;

- не курите в постели, не позволяйте курить своим близким и родным;

- установите в квартире автономные пожарные извещатели.

В.Марушевский

инспектор группы пропаганды и 
взаимодействия с общественностью

Ивьевского РОЧС