Информация

к областному Дню охраны труда с единой повесткой «Электробезопасность. Требования по охране труда при работе с переносным электроинструментом. Обеспечение электротехнического персонала средствами защиты»

По итогам 2023 года в Гродненской области в результате несчастных случаев на производстве были травмированы 233 работника, из которых 13 погибло и 74 получили тяжелые травмы, за 2022 год соответственно  205, 13 и 71.

Рост производственного травматизма с тяжкими последствиями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в 6 районах области (Кореличском – с 1 до 7, Щучинском - с 2 до 5, Свислочском - с 0 до 2, Слонимском – с 3 до 6,  Новогрудском и  Зельвенском – с 1 до 2, Дятловском – с 2 до 3).

Смертельные случаи зарегистрированы в 8 регионах области:

по 3 - в г.Гродно (УМСР № 134 ОАО «Гроднопромстрой», ООО «Дишер», УП «Гродненское управление ОАО «Белтеплоизоляция») и  Щучинском районе (ДСУП «Щучинская МПМК-167», Щучинское РУП ЖКХ, Щучинский район газоснабжения ПУ «Гродногаз»),

2 - в Дятловском районе (оба в ОАО «Дворецкий льнозавод»);

по 1 - Берестовицком (КСУП «Пограничный-Агро»), Гродненском (СПК «Гожа»), Кореличском (КУСП «Черняховский Агро»),  Островецком (Островецкий РЭС филиала «Ошмянские электрические сети»), Слонимском (СУП «АгроПавлово»).

В состоянии алкогольного опьянения находился 1 тяжело травмированный работник СПК «Жуховичи» Кореличского района (в 2022 году - 2 тяжело травмированных).

В тоже время, в 2023 году были сняты с учета как непроизводственные 10 случаев травматизма, в том числе 7 со смертельным исходом, когда пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, что свидетельствует о недостаточной требовательности к поддержанию трудовой и исполнительской дисциплины на рабочих местах со стороны наниматели и его должностных лиц.

В 2023 году в результате ДТП 1 работник погиб и 13 получили тяжелые травмы (в 2022 году - 3 работника погибло и 7 были тяжело травмированы).

Согласно оперативным данным Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции  труда из 13 случаев гибели работников вина нанимателя отсутствует в 6 (46,2%), из 74 случаев тяжелого травмирования работников в 53 (71,6%) также отсутствует вина нанимателя. Это свидетельствует о том, что одной из основных причин несчастных случаев на производстве продолжает оставаться нарушение самими потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда, а также личная неосторожность.

Рост производственного травматизма произошел и в организациях малого предпринимательства и прочих без ведомственной подчиненности - с 48 до 58, в том числе с тяжелым исходом с 17 до 21, легким исходом – с 29 до 35, количество погибших осталось на прежнем уровне – 2 человека.

При этом в 2023 году в результате нарушений требований электробезопасности, в том числе при работе с переносным электроинструментом,  2 работника погибло и 2 получили тяжелые травмы.

Так, например, 13 января 2023 года около 12.46 в механической мастерской на машинном дворе при зачистке углошлифовальной машиной стакана для переключения передач трактора в результате попадания стальной ворсинки в правый глаз получил тяжелую травму 52-летний тракторист-машинист КСУП «Песковцы» Лидского района.

15 сентября 2023 года около 8.40 на территории свиноводческого комплекса при чистке кормушки в секции № 8 цеха репродукции прикоснулась к электрическому проводу и получила тяжелую травму 47-летняя оператор свиноводческого комплекса ОАО «Хоневичи» Свислочского района.

19 октября 2023 года около 17.00 при копке сахарной свеклы в районе д.Огородники свеклоуборочный комбайн Franz Kleine зацепил выгрузным транспортером  опору электропередач напряжением 10 кВ в результате чего получил смертельную электротравму 29-летний  заведующий гаражом СПК «Гожа» Гродненского района.

11 ноября 2023 года в 16.57 диспетчером оперативно-дежурной группы Островецкого РЭС в связи с отключением воздушной линии ВЛ № 187 от подстанции 35кВ «Ворняны» (ПС-35кВ) для осмотра оборудования последней была направлена дежурная оперативно-выездная бригада. А в 16.59 диспетчеру Островецкого РЭС от работника КСУП «Ворняны» Островецкого района поступила информация о том, что свеклоуборочным комбайном сбита опора ВЛ № 187. В 17.04 дежурной оперативно-выездной бригадой с подстанции 35кВ «Ворняны» сообщено, что выключатель 10к ВЛ № 187 отключен от ТО. В 17.13 по команде диспетчера оперативно-дежурной группы Островецкого РЭС произведено отключение в подстанции ПС-35кВ «Ворняны» линейного рубильника ЛР-10 и шкафа распределительного ШР-10 воздушной линии ВЛ № 187. В 17.14 по команде диспетчера оперативно-дежурной группы Островецкого РЭС оперативно-выездная  бригада выехала на осмотр участка воздушной линии ВЛ № 187 в пределах опор  68-17. А в 17.32 от электромонтера-водителя данной бригады поступила информация о том, что 34-летний электромонтер оперативно-выездной бригады Островецкого РЭС филиала «Ошмянские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» Островецкого района попал под напряжение и необходимо отключить  всех питающих воздушную линию ВЛ-10 кВ в данном районе и вызвать скорую медицинскую помощь. Мероприятия  по оказанию неотложной медицинской помощи, проводимые электромонтером-водителем, и реанимационные мероприятия, проводимые прибывшей бригадой скорой медицинской помощи, положительных результатов не дали и в 18.20 медработники констатировали смерть 34-летнего электромонтера оперативно-выездной бригады.

В текущем году уже также зарегистрирован один смертельный случай производственного травматизма, связанного с нарушениями требований электробезопасности:

26 февраля 2024 года около 8.15 на территории МТФ «Васевичи» в электрическом шкафу канализационной насосной станции обнаружен без признаков жизни 45-летний животновод ОАО «Дворец-Агро» Дятловского района (предварительная причина смерти – поражение электрическом током).

Руководству и должностным лицам организаций необходимо:

1. проанализировать:

качество обучения, стажировки, повышения квалификации и проверки знаний работников по вопросам охраны труда;

состояние трудовой и производственной дисциплины работников, информационной работы по охране труда в организации;

принимаемые меры по обеспечению безопасности труда молодых работников и отработавших менее 1 года;

эффективность контроля и спроса со специалистов организации за устранение выявленных недостатков и нарушений требований законодательства об охране труда, а также за выполнение решений облисполкома и горрайисполкомов в части вопросов охраны труда, протоколов областной комиссии по охране труда;

2. обеспечить:

выполнение требований электробезопасности, в том числе при работе с переносным электроинструментом;

ежемесячное доведение до сведения работников обстоятельств и причин, имевших место несчастных случаев, аварий и инцидентов на производстве, в т.ч. в аналогичных организациях и смежных отраслях.