РЕШЕНИЕ ИВЬЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

18 октября 2022 г. № 634

Об установлении перечня загрязняющих веществ и их допустимых концентраций в сточных водах

На основании пункта 3 статьи 47 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 72 Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 788, Ивьевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить перечень загрязняющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в систему водоотведения (канализации) города Ивье и Ивьевского района, для абонентов (субабонентов) с учетом технологии очистки очистных сооружений согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Председатель | И.Н.Генец |
| --- | --- |
| Начальник финансового отдела | Ф.В.Мартинкевич |

СОГЛАСОВАНО

Ивьевская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

|  | Приложение к решению Ивьевского районного исполнительного комитета 18.10.2022 № 634 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
загрязняющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в систему водоотведения (канализации) города Ивье и Ивьевского района, для абонентов (субабонентов) с учетом технологии очистки очистных сооружений

| Наименование загрязняющего вещества | Допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в систему водоотведения (канализации) города Ивье и Ивьевского района, для абонентов (субабонентов) с учетом технологии очистки очистных сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | производство бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции | услуги по общественному питанию | прочие отрасли промышленности |
| Концентрация ионов водорода (рН), единицы рН | 6,5–9,5 | 6,5–9,5 | 6,5–9,5 | 6,5–9,5 |
| Азот аммонийный, миллиграмм на один кубический дециметр (далее – мг/дм3) | 20,00 | 35,00 | 20,00 | 35,00 |
| Азот нитратный, мг/дм3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Азот нитритный, мг/дм3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Взвешенные вещества, мг/дм3 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Биохимическое пятисуточное потребление кислорода, миллиграмм кислорода на один кубический дециметр (далее – мгО2/дм3) | 80,00 | 150,00 | 80,00 | 150,00 |
| Химическое потребление кислорода, мгО2/дм3 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| Синтетические поверхностно-активные вещества, мг/дм3 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
| Сульфат-ион, мг/дм3 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 |
| Сухой остаток, мг/дм3 | 750,00 | 800,00 | 750,00 | 800,00 |
| Фосфор общий, мг/дм3 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 |
| Хлорид-ион, мг/дм3 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Азот общий, мг/дм3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |